| N п/п | Наименование поставки или выполненных работ | Стоимость, тыс. грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологическое оборудование обессоливания, очистки, обеззараживания с автоматикой. | 2720 |
| 2 | Водозабор, контейнер,, насосы подкачки, зимний обогрев, сброс рассола, трубопроводы подачи в основное помещение | 260 |
| 3 | Общестроительные работы по основному помещению, фундамент, стены, кровля, двери, окна, отопление, вентиляция, заземление, освещение, кондиционирование, общая площадь 64 м². | 368 |
| 4 | Накопительные емкости сбора очищенной воды (общий объем 20 м³), насосы очистки наверх в накопительный резервуар, автоматика, монтажные работы | 84 |
| 5 | Монтаж технологического оборудования в основном помещении, подключение, наладка | 64 |
| Итого |  | 3496 |

Калькуляция расходов на станцию обессоливания , очистки и подготовки питьевой воды из морского водозабора, производительность 200 м³/сут.

В расчете не учтены затраты на монтаж трубопровода, перекачивание очищенной воды в верхнюю точку, накопительную емкость (бассейн ЖКХ).